СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере обеспечения единства измерений»

| Действующая редакция | Предлагаемая редакция |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «Об обеспечении единства измерений» от 27 сентября 2012 года № 664» |  |  |
| Положение о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике |  |  |
| 6. Поверке подлежат средства измерений, включенные в Перечень средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность поверки средств измерений, утвержденный в установленном порядке. | 6. Поверке подлежат средства измерений, включенные в Перечень средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность поверки средств измерений, утвержденный в установленном порядке. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования и отсутствующие в Перечне средств измерений, подлежащих поверке (Приложение 3), могут подвергаться поверке в добровольном порядке |  |
| 9-1. Для обеспечения метрологической прослеживаемости в испытательных и калибровочных лабораториях, средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования, калибруются. | 9-1 В случае необходимости обеспечения метрологической прослеживаемости, средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования, калибруются». |  |
| 14.1. При проведении поверки средств измерений: - выполняются процедуры поверки, указанные в методике поверки; - ведутся записи результатов измерений, оформляется протокол поверки по форме в соответствии с методикой поверки и выдается копия протокола по требованию заявителя; - результаты поверки средств измерений оформляются в соответствии с пунктами 18 или 22 настоящего Положения. | 14.1. При проведении поверки средств измерений: - поверка средств измерений проводится в соответствии с действующими нормативными документами на методы поверки; - идентификация средства измерения (тип, диапазон, заводской номер и др.), условия окружающей среды в процессе измерений, показания эталонов и поверяемого средства измерения заносятся в протокол установленной формы или разработанный поверочной лабораторией. Копия протокола выдается заявителю по требованию; - результаты поверки средств измерений оформляются в соответствии с пунктами 18 или 22 настоящего Положения. |  |
| 18. Положительные результаты поверки средств измерений удостоверяются оттиском поверительного клейма или свидетельством о поверке (при необходимости) по формам согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему Положению. | 18. Положительные результаты поверки каждой единицы средств измерений удостоверяются оттиском поверительного клейма или свидетельством о поверке (при необходимости) по формам согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему Положению |  |
| Положение о порядке изготовления, применения и хранения поверительных клейм |  |  |
| 17.За каждым поверителем приказом национального органа по метрологии или юридического лица, уполномоченного государственным органом по обеспечению единства измерений, осуществляющего поверку, закрепляется персональное поверительное клеймо, имеющее индивидуальный знак поверителя. | 17. За каждым поверителем приказом национального органа по метрологии или юридического лица, уполномоченного государственным органом по обеспечению единства измерений, осуществляющего поверку, закрепляется персональное поверительное клеймо, имеющее индивидуальный знак поверителя. Выдача поверительных клейм национальным органом по метрологии производится при предоставлении копии удостоверения поверителя, выданного в установленном порядке. |  |
| Перечень средств измерений средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность их поверки |  |  |
| 123; Счетчики электроэнергии трехфазные: - индукционные - электронные; 1 раз в 8 лет 1 раз в 8 лет В соответствии сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения. | 123; Счетчики электроэнергии однофазные: - индукционные - электронные; 1 раз в 8 лет 1 раз в 8 лет В соответствии сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения. |
| Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам» от 4 июля 2013 № 401 |  |  |
| Порядок предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам |  |  |
| 14. К основным критериям, по которым результат экспертизы признается неудовлетворительным, относятся: - неполное описание процедуры анализа заявок на выполнение работ, включая анализ возможностей и ресурсов метрологической службы; - неполное описание организационной и управленческой структуры метрологической службы; - неполное изложение методов работы. |  | 14. К основным критериям, по которым результат экспертизы признается неудовлетворительным, относятся: - неполное описание процедуры анализа заявок на выполнение работ, включая анализ возможностей и ресурсов метрологической службы; - неполное описание организационной и управленческой структуры метрологической службы; - неполное изложение методов работы. - проведение ремонтных работ средств измерений; - наличие конфликта интересов. |
| 18. Экспертная комиссия непосредственно в метрологической службе оценивает: - техническое оснащение (оборудование, средства измерений); - наличие помещений и соответствующих условий (температура, давление, влажность и т.п.); - обеспечение прослеживаемости эталонов и средств измерений, применяемых для проведения испытаний (свидетельство о поверке/калибровке); - квалификацию персонала (опыт работы, наличие удостоверения поверителя средств измерений). |  | 18. Экспертная комиссия непосредственно в метрологической службе оценивает: - техническое оснащение (оборудование, средства измерений); - наличие помещений и соответствующих условий (температура, давление, влажность и т.п.); - обеспечение прослеживаемости эталонов и средств измерений, применяемых для проведения испытаний (свидетельство о поверке/калибровке); - квалификацию персонала (опыт работы, наличие удостоверения поверителя средств измерений в заявленной области). |
| 20. В случае, если метрологическая служба имеет аттестат аккредитации в заявленной области деятельности, экспертная комиссия принимает решение о предоставлении права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений, без проверки метрологической службы на месте. |  | 20. В случае, если метрологическая служба, уполномоченная на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений, предоставляет аттестат аккредитации в заявленной области деятельности, экспертная комиссия принимает решение о предоставлении права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений, без проверки метрологической службы на месте. |
| 22. Заключение о предоставления права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений принимается экспертной комиссией на основании акта, сроком на 1 год. |  | 22. Заключение о предоставления права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений принимается экспертной комиссией на основании акта, сроком на 1 год. До истечения вышеуказанного срока метрологическая служба должна пройти аккредитацию в установленном порядке. |
| 34. Отзыв у метрологической службы права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений осуществляется в следующих случаях: - непредставление ежегодной информации о своей деятельности; - непредставление результатов инспекционного контроля, проведенного национальным органом по аккредитации до конца текущего календарного года; - отсутствие прослеживаемости используемых эталонов и средств измерений. |  | 34. Отзыв у метрологической службы права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений осуществляется в следующих случаях: - непредставление ежегодной информации о своей деятельности; - непредставление результатов инспекционного контроля, проведенного национальным органом по аккредитации до конца текущего календарного года; - отсутствие прослеживаемости используемых эталонов и средств измерений; - приобретение эталона национальным органом по метрологии для проведения испытаний с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений в соответствующей области, на которую была уполномочена метрологическая служба. |
| Приложение 2 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам. Форма ИНФОРМАЦИЯ о виде деятельности ______________________________________________________ наименование юридического лица на право ___________________________________________ (вид(ы) деятельности) N п/п; Вид измерений; Наименование группы испытуемых и (или) поверяемых средств измерений, тип; Метрологические характеристики; Примечание. Диапазон измерений; Класс точности (КТ), погрешность (ПГ). Примечание: вид измерений определяется по кодификатору групп средств измерений (МИ 2314-2000). Руководитель; _______________. МП.; Подпись; Ф.И.О.. | Приложение 2 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам. Форма ИНФОРМАЦИЯ о виде деятельности ______________________________________________________ наименование юридического лица на право ___________________________________________ (вид(ы) деятельности) N п/п; Измеряемая величина; Наименование поверяемых/испытуемых средств измерений; Метрологические характеристики Наименование нормативных документов на методы испытаний и(или) поверку средств измерений; Наименование нормативных документов на методы испытаний и(или) поверку средств измерений. Диапазон измерений; Класс точности (КТ), погрешность (ПГ). 1; 2; 3; 4; 5; 6. Руководитель; _______________; ___________________. Подпись; Ф.И.О.. М.П.. |
| Приложение 4 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам. Форма СВЕДЕНИЯ о метрологической службе 1. Информационные данные Наименование и адрес юридического лица, в составе которой функционирует метрологическая служба ____________________________________________________ Телефон, факс, e-mail _________________________________________________________ Ф.И.О. руководителя ________________________________________________________ 2. Сведения об испытуемых и (или) поверяемых средствах измерений N п/п; Испытуемые и (или) поверяемые средства измерений; Средства для проведения испытаний и (или) поверки; Наименование нормативных документов на методы испытаний и (или) поверку средств измерений; Примечание. Наименование средств измерений, тип; Метрологические характеристики; Наименование средств измерений, тип; Метрологические характеристики. Диапазон измерений; Класс точности (КТ), разряд (Р), погрешность (ПГ); Диапазон измерений; Класс точности (КТ), разряд (Р), погрешность (ПГ). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Примечание: 1. Форма заполняется для каждого вида измерений от эталонного образца до рабочих средств измерений. 2. В средствах для проведения испытаний и (или) поверки средств измерений указывают все имеющиеся эталоны и комплектующие к средствам для проведения испытаний и (или) поверки средств измерений, необходимые по нормативным документам на испытание и (или) поверку средств измерений. 3. Оснащенность эталонами N п/п; Наименование эталонов, тип; Наименование предприятия - изготовителя, заводской номер эталона, год выпуска; Метрологическая характеристика; Обозначение нормативных документов на поверочную схему; Место поверки, наименование организации; Номер свидетельства о поверке, срок его действия. Диапазон измерений; Класс точности (КТ), погрешность (ПГ), разряд (Р); Неопределенность измерений (при наличии данных). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 4. Оснащенность испытательным и вспомогательным оборудованием (при аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа) N п/п; Виды стандартных образцов; Наименование категории стандартных образцов; Наименование испытательного оборудования (ИО), тип (марка), заводской и инвентарный номера; Изготовитель (страна, предприятие, фирма, год выпуска); Основные технические характеристики, с указанием погрешности измерений; Год ввода в эксплуатацию; Дата и номер документа об аттестации испытательного оборудования, кем выдан, срок его действия; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Примечание: таблица заполняется по разделам: 1. Серийно выпускаемое испытательное оборудование общепромышленного применения. 2. Серийно выпускаемое испытательное оборудование отраслевого применения. 3. Не стандартизованное испытательное оборудование собственной разработки. 4. Вспомогательное оборудование. 5. Испытательное и вспомогательное оборудование, используемое для проведения одних и тех же видов испытаний, но в различных видах продукции указывается 1 раз. 5. Оснащенность средствами измерений для аттестации стандартных образцов N п/п; Наименование категории стандартного образца; Наименование средства измерения, тип (марка), заводской номер; Изготовитель (страна, предприятие, фирма, год выпуска); Год ввода в эксплуатацию и инвентаризационный номер; Метрологические характеристики; Дата и номер документа о поверке средства измерения, кем выдан, срок его действия; Примечание. Диапазон измерений; Класс точности или погрешность измерений, цена деления. Примечание: средства измерений, используемые для проведения одних и тех же видов работ, но в различных стандартных образцах, указываются 1 раз. 6. Оснащенность стандартными образцами при аналитическом контроле (при аттестации стандартного образца с целью утверждения типа) N п/п; Наименование, тип, номер и категория стандартного образца; Разработчик стандартного образца; Назначение (градуировка); Метрологические характеристики; Нормативные документы на порядок и условия применения; Дата выпуска стандартного образца; Срок годности стандартного образца. Наименование аттестованного значения; Погрешность аттестованного значения; Дополнительные сведения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 7. Состояние производственных помещений метрологической службы Назначение помещения для проведения испытания и (или) поверки средств измерений; Специальное или приспособленное; Площадь, кв.м; Температура, град.С, влажность, %; Освещенность на рабочих местах, лк/КЕО %; Уровень пыли или загазованности, мг/ куб.м; Уровень шума, дБ; Уровень помех; Наличие специального оборудования (вентиляционного, защиты от помех и т.д.); Документ на разрешение использования помещений под метрологическую службу. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 8. Кадровый состав метрологической службы N п/п; Фамилия, имя, отчество; Должность; Образование, специальность; Проводимые виды работ сотрудниками в соответствии с областью права; Дата и номер протокола аттестации сотрудников в организации, в состав которой входит метрологическая служба периодичность аттестации; Номер и дата получения удостоверения о повышении квалификации; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 9. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к проводимым работам N п/п; Обозначение нормативного документа; Наименование нормативного документа; Дата введения нормативного документа и срок действия нормативного документа; Номера изменений, даты введения; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6. | Приложение 4 к Порядку предоставления и отзыва права на проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений юридическим лицам. Форма СВЕДЕНИЯ о метрологической службе 1. Информационные данные Наименование и адрес юридического лица, в составе которой функционирует метрологическая служба ______________________________________________________ Телефон, факс, e-mail ___________________________________________________________ Ф.И.О. руководителя ___________________________________________________________ 2.Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от ______ года №___) 3. Оснащенность эталонами N п/п; Наименование эталонов, тип; Наименование предприятия - изготовителя, заводской номер эталона, год выпуска; Метрологическая характеристика; Обозначение нормативных документов на поверочную схему; Дата и номер документа о поверке/калибровке эталона с расчетом неопределенности измерений, организация / лаборатория, проводившая калибровку эталона, прослеживаемость измерений до Международной системы СИ. Дата и номер документа об исследовании стабильности работы оборудования, кем выдан, срок его действия (где приемлемо)»;; Номер свидетельства о поверке, срок его действия. Диапазон измерений; Класс точности (КТ), погрешность (ПГ), разряд (Р); Неопределенность измерений (при наличии данных). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 4. Оснащенность испытательным и вспомогательным оборудованием (при аттестации стандартных образцов с целью утверждения типа) N п/п; Виды стандартных образцов; Наименование категории стандартных образцов; Наименование испытательного оборудования (ИО), тип (марка), заводской и инвентарный номера; Изготовитель (страна, предприятие, фирма, год выпуска); Основные технические характеристики, с указанием погрешности измерений; Год ввода в эксплуатацию; Дата и номер документа об аттестации испытательного оборудования, кем выдан, срок его действия; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Примечание: таблица заполняется по разделам: 1. Серийно выпускаемое испытательное оборудование общепромышленного применения. 2. Серийно выпускаемое испытательное оборудование отраслевого применения. 3. Нестандартизованное испытательное оборудование собственной разработки. 4. Вспомогательное оборудование. 5. Испытательное и вспомогательное оборудование, используемое для проведения одних и тех же видов испытаний, но в различных видах продукции указывается 1 раз. 5. Оснащенность средствами измерений для аттестации стандартных образцов N п/п; Наименование категории стандартного образца; Наименование средства измерения, тип (марка), заводской номер; Изготовитель (страна, предприятие, фирма, год выпуска); Год ввода в эксплуатацию и инвентаризационный номер; Метрологические характеристики; Дата и номер документа о поверке средства измерения, кем выдан, срок его действия; Примечание. Диапазон измерений; Класс точности или погрешность измерений, цена деления. Примечание: средства измерений, используемые для проведения одних и тех же видов работ, но в различных стандартных образцах, указываются 1 раз. 6. Оснащенность стандартными образцами при аналитическом контроле (при аттестации стандартного образца с целью утверждения типа) N п/п; Наименование, тип, номер и категория стандартного образца; Разработчик стандартного образца; Назначение (градуировка); Метрологические характеристики; Нормативные документы на порядок и условия применения; Дата выпуска стандартного образца; Срок годности стандартного образца. Наименование аттестованного значения; Погрешность аттестованного значения; Дополнительные сведения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 7. Оснащенность оборудованием, обеспечивающим поддержание и контроль необходимых условий окружающей среды N п/п; Параметры условий окружающей среды*; Диапазон, точность поддержания условий окружающей среды; Оборудование для поддержания условий окружающей среды; Средства измерений, применяемые для контроля условий окружающей среды; Примечание. Наименование; Технические характеристики; Дата и номер документа о калибровке СИ организация/ лаборатория, проводившая калибровку Доказательство по обеспечению прослеживаемости измерений до международной системы СИ**; Доказательство по обеспечению прослеживаемости измерений до международной системы СИ**. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. * приложить схему помещения лаборатории с указанием расположения окон, дверей, коммуникаций, сторон света и размещения оборудования (при необходимости). ** приложить копии протокола замеров и/или заключения о соответствии помещений санитарным правилам и гигиеническим нормативам, где приемлемо»; 8. Кадровый состав метрологической службы N п/п; Фамилия, имя, отчество; Должность; Образование, специальность; Проводимые виды работ сотрудниками в соответствии с областью права; Опыт работы в заявленной области.; Номер и дата получения удостоверения о повышении квалификации; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 9. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к проводимым работам N п/п; Обозначение нормативного документа; Наименование нормативного документа; Дата введения нормативного документа и срок действия нормативного документа; Номера изменений, даты введения; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6. |

Министр											                                                   О.Панкратов